長榮海事博物館場佈及展覽廠商注意事項

壹、場佈作業

- 場佈所需設備、器材及機具等之進/出場時間為每日上午09:00開館前及17:00閉館後，場佈進行時須將特展區大門關閉，避免影響館內正常營運及民眾參觀。場佈作業時間為每日09:00-17:00為止，逾時依管理辦法加收逾時費。

- 進入本館之工程人員、廠商，請於警衛室登記並配戴臨時通行證後入館。

- 場佈期間之安全維護、傷患急救、公共秩序應由申請人負責，如有事故發生應即時與本館協調妥為處理。

- 佈展期間請依規定使用貨梯運送，嚴禁工程人員及機具搭乘客梯，如有裝潢工程需求亦須於地板及貨梯等鋪設包材，避免破壞展場地板及貨梯。

- 本大樓除所租借場地內及指定地點外，禁止黏貼展覽相關海報或宣傳品，黏貼方式須以布膠、封箱膠帶、貼土（黏土）、無痕膠帶為限，如使用其它工具黏貼致殘留痕跡，須繳付清潔費3,000元，如傷及裝潢需照價賠償。前開指定地點如下：

- 1樓大廳三角立板。

- 指示立牌。

- 其它經徵詢本會場務人員同意之地點。

- 裝潢及展示架等嚴禁遮蔽配電箱、消防設備、逃生安全門及各類指引標誌。

- 展覽相關旗幟及旗桿座擺設為本館正門口左右兩旁各2公尺為限，其餘所有大門外、大樓外圍圍牆及人行道上，未經本館核可不得懸掛旗幟或擺設旗桿座。

- 展覽場所嚴禁飲食，亦嚴禁佈展期間於展場內使用餐點。

- 承租單位對所有場佈使用之看板、背板、海報、指引標誌及花卉等物品，於活動結束應立即清除運離，如未能即時清除，本會得收取清潔費3,000元代為清理。

- 佈展期間承租單位之協力廠商（廣告輸出、展架、花材等）停車優惠為2小時。

- 撤展完畢需將展場恢復原狀，並於當日與館方人員點收確認。

貳、電力需求

- 本館公共區域電源插座裝置均為 110Ｖ/15A(1650W)，因展覽或其它設備須超量用電或使用220Ｖ電源時，應另行配電並應填具「臨時用電作業申請單」事先向本館申請。

- 本館大電力供應型式為380V三相供電，承租單位應自備變壓器轉換所需電壓。

- 嚴禁非本館工程人員及特約廠商使用機電、照明及操作空調等設備。

臨時用電作業申請單

大樓名稱：張榮發基金會大樓

申請日期：

| 承租單位 |  | 施工單位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現場負責人 |  | 現場負責人電話 |  |  |
| 施工內容概述 |  |  |  |  |
| 臨時用電作業區域 |  |  |  |  |
| 使用時間 |  |  |  |  |
| 臨時用電作業安全防護及注意事項 |  |  |  |  |
| 1、臨時電源線路銜接位置及施工作業安全事項，需依照本基金會駐點機電人員要求配合作業，並經本公司駐點機電人員檢查確認電源銜接無誤後始得用電。 2、電源線路銜接時，不得活電作業。銜接位置開關關閉時，需再經本基金會駐點機電人員確認。施工人員需佩帶必要之個人防護裝備，且有適當人員在旁監護。 3、遇保險絲經常燒斷或開關跳脫時，請通報本基金會駐點機電人員協助檢查，切勿私自更換粗大保險絲、鋼絲或自行復歸開關。 4、工作場所設備應妥善接地，以免感電。 5、工作場所使用設備，應注意勿使超過電量使用負荷。 6、如遇下列情況，應立即關閉電源，並通報本基金會駐點機電人員處理： (1)、有感電或麻電情形。 (2)、有電源燃燒味道。 (3)、用手接觸感到很燙的線路。 (4)、有短路的情況。 (5)、馬達發出異聲。 本基金會駐點人員聯絡電話：02-23516699#6172~6174 |  |  |  |  |
| 審核單位簽章 |  | 申請及安檢單位簽章 |  |  |
| 財團法人張榮發基金會 總務部 |  | 長榮國際機電 |  | 施工單位負責人 |